洞桥营地智慧消防综合监控管理服务采购询价单

| 采购单位 | 杭州（国际）青少年洞桥营地 |
| --- | --- |
| 采购项目 名称 | 洞桥营地智慧消防综合监控管理服务项目 |
| 采购品名、数量配置与技术参数等要求 | 杭州（国际）青少年洞桥营地因建立智慧企业智慧消防综合监控管理系统--智慧消防物联网监控管理及数据服务系统项目要求，需通过采购询价方式确定供应商以及采购费用，具体事项如下： - 1.采购单位地址： - 杭州市富阳区洞桥镇查口村坂坞里1号-杭州（国际）青少年洞桥营地。 - 2.项目控制价：二年总服务费1万元。 - 3.采购需求如下： - （详见附件合同) - 4.合同期限：2024年6月22日-2026年6月21日 |
| 供货时间 | 合同签订起，5天之内安装、调试到指定位置。 |
| 采购经费 | 单位自有资金。 |
| 其他要求 | - 总报价应包含日后服务费、车旅费、安装调试费、普通发票税费等一切费用。 - 附件上分项费用及总价与本询价单均需填报，如两者有误时以本单大写总报价为准。 - 供应商报价时应同时附企业营业执照以及法人身份、联系电话等证明材料。 - 供应商报价及签字盖章即表示同意本询价单以及合同附件各条款要求。 - 本报价单应于5月10日上午10时前将报价单送到营地办公室魏老师13666611124或PDF发至魏老师微信等为有效。 |
| 总报价：人民币（大写） ￥： |  |

报价单位（盖章）：

法人代表或代理人（签字）：

供应商联系人：

联系人电话：

报价日期：2024年4月     日

附件：

智慧企业智慧消防综合监控管理服务合同

甲方：杭州(国际)青少年洞桥营地

乙方：

在着力建立智慧城市的大环境下，为充分发挥物联网功能优势，建立高效、

智能的消防管控系统，从而推动企业深层次消防安全管控模式的应用，经甲、乙

双方友好协商，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规

定，双方本着自愿公平、诚实信用的原则，就建立“智慧企业智慧消防综合监控

管理系统--智慧消防物联网监控管理及数据服务系统项目”达成以下合作协议，

以供双方严格遵守：

1. 乙方负责对甲方 杭州(国际)青少年洞桥营地                       ，

地址： 杭州市富阳区洞桥镇查口村坂坞里一号                       ，

共计 1 家联网单位消控室内 1 台用户信息传输装置的安装、调试及与火灾自动报

警系统控制器的联网通讯及年度消防远程监控服务管理。

2. 各联网建筑消防控制室内用户信息传输装置与监控管理中心的联网，联

网后实现监控管理中心对企业各联网建筑火灾自动报警系统的远程监控和统一

管理,乙方要 24 小时不间断的远程监视，并按月反馈故障报表及诊断意见于甲方

3. 本系统严格按照最新国标 GB 50440-2007《城市消防远程监控系统技术

规范》、GB 26875-2011《城市消防远程监控系统》关于消防远程监控系统部分进

行设计、建设和验收。消防远程监控系统其功能及性能必须符合要求，使用的设

备、材料及配件应选用符合国家有关标准和市场准入制度的产品。乙方及相关执

业人员，应当依照《浙江省消防条例》第三十七条要求，获得相应的资质、资格。

同时，应加强行业自律，规范执业行为，提供技术指导服务，发挥好行业服务和

行业监督作用。

4. 乙方确保本系统的建设符合国标 GB 50440-2007《城市消防远程监控系

统技术规范》第 4.2.1 条的消防远程监控系统功能的 5 条要求与第 4.2.2 条的消

防远程监控系统性能的 7 条要求。远程监控系统施工将严格按照工程设计文件和

施工技术标准进行，其安装、调试、验收必须符合相关标准，确保用户信息传输

装置、报警传输网络、报警受理系统、信息查询系统、用户服务系统及相关终端的有效使用。

5. 乙方的日常检查与维护，对用户信息传输装置乙方将按下列要求定期

进行检查和测试：

（1） 每日进行 1 次自检功能检查；

（2） 每半年现场断开设备电源，进行设备检查与除尘；

（3） 每半年对用户信息传输装置通电自测；

（4） 由火灾自动报警系统等建筑消防设施模拟生成火警，进行火灾报警信

息发送试验，每个月试验次数不应少于 2 次；

（5） 对用户信息传输装置的主电源和备用电源进行切换试验，每半年的试

验次数不应不少于 1 次。

（6）乙方通过用户服务系统向甲方提供火灾报警和建筑消防设施故障情况

统计月报表。

（7） 甲方人为停止火灾自动报警系统等建筑消防设施运行时，应提前通知

乙方；甲方的建筑消防设施故障造成误报警超过 5 次/日，且不能及时修复时，

应与乙方协商处理办法。

（6） 本合同关系存续期间，甲方有义务配合乙方对已安装设备联网更新、

定期数据查备及与确保设备正常运行的其他服务。与此同时，甲方需按照设备使

用说明提供适宜的环境温湿度及平台，确保该设备正常运行。

（7） 本合同有效期 2 年(自系统通过验收之日计起)，合同关系存续期间， 乙方有义务确保甲方消防物联网远程监控设备正常运行。协议期满，经甲方负责人确认乙方已履行合同义务，符合合同要求，可酌情续签。

6．合同总价

本合同总价为人民币           元整（含税）大写：             （含硬件安装、调试费用、网络通讯费及平台管理信息服务费等）。

7．款项支付

合同签订 7 个工作日内甲方需向乙方支付二年平台管理信息服务费、通讯费等费用，共计人民币￥            元；合同届满续签的，甲方向乙方支付平台管理信息服务费用额度及支付方式以此类推。

8．设备内容

8.1 乙方在规定的时间内向甲方提供消防联网设备（免设备费），硬件安

装及调试费用，平台管理及信息服务费及网络通讯费包含在合同总费用内。用户信息传输装置为乙方资产,若合同变更或不再延续,乙方有权收回用户信息传输装置。 （若该传输装置系人为破坏，则乙方有权利要求甲方按电子仪表电讯工业专用设 备类 5 年的折损率赔偿）。

8.2 乙方负责合同设备的运输、安装调试、售后服务等工作。

8.3 此合同所涉及的设备与备件均为交钥匙工程。

9．设备保修和技术服务

9.1 本合同标的设备质保期为合同期内免费维护更新（包括非人为及自然

原因与不可抗力因素所引起的）。

9.2 设备在最终验收前所有由于非甲方原因产生的质量问题，由乙方负责。

验收交付使用后甲方不得擅自开启设备封盖，属甲方人为故障造成的损失由甲方

承担。

9.3 质保期内，设备正常使用过程中发生的非人为故障和损坏，均由乙方

派相关技术人员 24 小时内到设备现场免费修复（限本市范围内，本市外区域第

一时间协调并指导修复，若其指导维修造成新的或更严重的损坏其责任仍归乙方负责），失效零件予以免费更换。遇紧急情况（如火警等会产生严重后果或给甲

方带来严重负面影响的情况），乙方应在 8 小时内达到现场，进行不间断维修直

至修复，否则按违约处理。乙方维护保养人员必须保持 24 小时手机畅通并及时

接听电话，乙方应公布报修电话，变更维保人员需及时通知甲方，并将相关人员

信息告知甲方，甲方有权进行电话录音作为证据使用。

9.4 乙方中心监控机房 24 小时专职值班，并主动查询甲方信息传输装置工

作状态，监测甲方用户端原消控主机的设备运行情况，及时发现故障，并及时协

助甲方加强改善消防工作。

9.5 乙方监控中心机房每天 24 小时专职值班接警。接警服务包括接收、查

询、核实、处理报警信息以及记录、分析用户消控设备每天的运行情况。

9.6 如甲方需要自身的消控设备的运行信息，乙方应在收到甲方书面通知

后，将该信息提供给甲方，以便甲方了解自身消控系统运行情况。

9.7 乙方将采取多种方式培训甲方掌握用户报警发送设备的操作、使用及

了解火灾自动报警监控系统的基本组成。培训服务包括装机时的现场培训，组织

用户演示、讲解等。

9.8 每月的用户回访至少一次，及时了解设备的运行情况。

10. 双方的权利与义务

10.1 甲方应积极配合乙方的工作，为乙方的工作提供便利条件。

10.2 甲方应当及时、如实的向乙方反馈甲方原消控主机设备的故障、损坏

状况以便乙方能及时掌握情况，甲方应及时组织抢修并反馈给乙方，此类情况导

致损害后果的发生的，乙方不承担任何责任。如属于远程监控设备的故障或乙方

监控中心专职值班人员失误未及时向甲方反馈火警信息而导致损害后果的发生，

乙方承担损失赔偿责任。

10.3 甲方应向乙方提供完整、准确的有关资料，帮助乙方收集有关信息以

建立火灾报警监控信息系统电脑数据库。资料包括但不限于：《用户报警发送设

备安装信息表》、《消防探头分布图》、《消防探头编码表》。上述信息资料有变更时，甲方应及时书面通知乙方。

10.4 从设备故障报修至乙方维修人员到场检修前，甲方及其工作人员应格

外审慎，严防火灾的发生，如因甲方或其工作人员的过失导致火灾的发生，乙方

不承担责任。

10.5 甲方应及时、足额向乙方支付本协议约定应由甲方支付的各项费用。

10.6 甲方有权根据实际运营情况，向乙方提出书面建议，监督乙方的服务

内容及服务质量。

10.7 甲方有权查询并知晓自身消防装置运营情况，乙方设立用户系统运行

信息查询。

10.8 根据有关法律和法规的规定，甲方消控机房每天 24 小时应有专人值

班。甲方应保证原消控系统设备正常运行。若甲方存在上述相关问题不整改或不

及时维修的，乙方应向消防主管部门通报反映。

10.9 乙方应及时、全面地向甲方提供本协议所述的各项服务。

10.10 乙方对于甲方提出的合理建议与要求应当采纳，并及时向甲方反馈自身工

作的改进情况。

11. 知识产权及保密条款

11.1 任何一方未经另一方书面同意不得以任何方式向第三方透露因履行

本协议或其他途径得到的另一方的商业秘密，或将该商业秘密用于履行本协议以

外的用途。该商业秘密包括双方任何的技术信息或商业信息，并包括本协议内容。

11.2 本协议双方均须限制为履行本协议而必须接触前述信息的员工。任何

一方有可能在其正常宣传中提及本协议内容的信息，均需事先征得另一方书面同

意。

11.3 乙方向甲方提供图纸、技术规格、手册、文件、数据、和软件的行为

不得视为上述知识产权已转为甲方所有。甲方有权在本协议约定的服务地点和期

限内以合理方式使用乙方提供的文件资料及软件，但不得将其转移给任何的第三

方。

11.4 乙方应保证其所提供的产品来源及产品所附带的产品资料、许可手续

合法、有效、真实，否则由此而产生的任何责任，均由乙方承担并赔偿由此而产

生的一切损失。

12. 违约责任

12.1 本协议的任何一方不履行约定义务，或者违反本协议条款内容，给对

方造成损失或致使本协议提前终止的，除本协议条款已约定的违约责任和赔偿以

外，对未约定或未告知造成的损失，违约方须向守约方据实进行赔偿。

12.2 远程监控系统安装调试验收不合格，甲方不支付任何费用。乙方若有

违反本合同条款或提供不合格产品或定期检查中发现问题而不能在 5 日内消除

的，甲方有权单方解除合同，除追回按时间计算未履行合同部分的平台管理信息

服务费款项外，还应支付本协议总价款的 30 ％作为违约金。

12.3 若甲方未及时支付本协议约定的各类款项，每逾期一日，应向乙方支

付应付金额的千分之五作为违约金。若甲方逾期超过 30 日的，乙方有权视情形

解除本协议，甲方除应支付的协议款项外，还应支付本协议总价款的 30 ％作为

违约金。

12.4 在运营维保服务期内，双方均不得无故单方解除本协议，若一方无故

单方解除本协议的，则应向守约方支付协议总价款的 50 %作为违约金。

12.5 乙方须在甲方设备报修后 24 小时内安排维保人员达到现场维修。

12.6 乙方接到来自甲方消防报警信号后须立即电话通知甲方核实，甲方消

控电话： 88498800

13. 免责条款

13.1 因不可抗力致使本协议无法继续履行时，双方确认本协议可以终止。

13.2 乙方对下列情况下甲方发生的火灾险情免责：

（1） 甲方延迟支付本协议规定的款项期间；

（2） 乙方对因黑客攻击、电脑病毒攻击、电力瘫痪等非因乙方过错导致的中心监控系统故障或接警服务故障期间:

（3）因现有技术无法判断出的设备故障导致设备未能发挥作用,并经消防或第三方检测机构等权威部门认定的。

14.不保证

14.1 乙方为甲方提供的各项服务均不能理解为乙方保证甲方已无发生火灾的可能性，乙方也不会做出这方面的保证。也不能作为万一发生火灾而未及时报警、及时反馈火警信息的推脱。

15.争议的解决

15.1甲乙双方在履行本协议过程中发生争议的，应友好协商予以解决，若协商不成的，任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

16.协议生效及其他

16.1 本协议的附件及双方所签订的补充协议均为本协议不可分割的组成

部分，与本协议具有同等的法律效力。

16.2 本协议以中文书写，空格部分填写的文字(不得涂改)与印刷文字具

同等效力。

16.3 本协议一式二份，甲乙方各执一份，具有同等的法律效力。

16.4 本协议自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。

合同签署页：

| 甲方：（盖章）杭州（国际）青少年 洞桥营地 | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法人/代理人：（签字） | 法人/代理人：（签字） |
| 签订日期： 2024年 月 日 | 签订日期： 2024 年 月 日 |
| 采购项目联系人： | 技术服务负责人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 地址：杭州市富阳区洞桥镇查口村 | 地址： |
| 甲方开票信息 | 乙方汇款账户信息 |
| 发票抬头：杭州（国际）青少年洞桥营地 税号：12330100MB0L16546D 银行账户：201000171029630 开户行：浙江富阳农村商业银行洞桥支行 地址：杭州市富阳区洞桥镇查口村俞家 | 单位名称： |